## Lisez-moi
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 7.1.5
Inventaire et planning des moyens de mesure, analyse d’impact
Ce classeur vous aide à recenser les moyens de surveillance et de mesure qui servent à décider de la conformité (7.1.5), à planifier leur étalonnage ou leur vérification, à les identifier, et à analyser l’impact quand un moyen s’avère inadapté. Les deux feuilles remplies sont les informations documentées qui prouvent l’adéquation des moyens.
Mode d’emploi
1. Inventorier. Dans « Inventaire », une ligne par moyen : désignation, identifiant gravé ou étiqueté, emplacement, catégorie, caractéristique contrôlée, niveau de maîtrise (étalonné par un laboratoire, vérifié en interne, indication seulement).
2. Planifier. Renseignez la périodicité en mois et la date du dernier étalonnage ou de la dernière vérification : la prochaine échéance et l’état (à jour, à préparer, en retard, à planifier) se calculent.
3. Tracer. Notez la référence utilisée (étalon, raccordement) et la preuve (certificat, fiche de vérification). Les moyens à usage indicatif portent l’étiquette « indication seulement » et ne servent jamais à accepter un produit.
4. Analyser. Si un moyen est jugé inadapté, ouvrez une copie de « Analyse d’impact » : période concernée, lots mesurés, pièces à recontrôler, décision, sort du moyen.
5. Réviser. Après chaque étalonnage, ajustez la périodicité avec la preuve : allongée si le moyen est stable, raccourcie s’il a dérivé. Datez la décision dans la remarque.
Ce que la norme demande et ce qu’elle ne demande pas
Elle demande des moyens adaptés et maintenus, des informations documentées appropriées comme preuve de leur adéquation et, lorsque la traçabilité des mesures est requise ou jugée essentielle, un étalonnage ou une vérification à intervalles spécifiés ou avant l’utilisation, avec une identification et une protection. Elle ne fixe aucune durée : la périodicité est la vôtre, selon l’usage, les risques et l’historique.
Code couleur
Cellule blanche : à remplir.
Cellule verte : calculée automatiquement, ne pas modifier.
Cellule crème : libellé ou rappel de la norme.
Contenu du fichier
• Inventaire : 30 lignes avec échéance et état calculés, compteurs d’échéances dépassées.
• Analyse d’impact : fiche d’un moyen inadapté, avec la liste des lots mesurés, les pièces à recontrôler et la décision.
• Exemple inventaire : douze moyens d’un atelier d’usinage, avec un moyen en retard, deux à préparer, un à planifier et un à usage indicatif.
• Exemple analyse d’impact : le micromètre MM-014 qui lit 0,008 mm trop petit, onze lots analysés, deux lots à risque.
• Listes : les listes déroulantes, modifiables.
Pour aller plus loin
L’article qui accompagne ce modèle : k-li-t.com/etalonnage-metrologie-iso-9001/
Ce modèle s’appuie sur le texte de l’EN ISO 9001:2026 (septembre 2026), reformulé avec nos propres mots. Seul le texte officiel fait foi. Les exemples sont fictifs : ils montrent le niveau de précision utile, ils ne sont pas à recopier.

## Inventaire
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 7.1.5
Inventaire et planning des moyens de mesure
Tous les moyens dont le résultat sert à accepter un produit ou à piloter un processus qui touche la conformité. L’échéance et l’état se calculent à partir de la dernière date et de la périodicité.
| Date de référence | 2026-10-21 | En blanc : date du jour. Dans l’exemple : date fixée pour que les états restent lisibles.
| Moyens inscrits | 0
| Échéances dépassées | 0
| À préparer (dans les 30 jours) | 0
| À planifier (aucune date) | 0
| Indication seulement | 0
1. Le moyen |  |  |  | 2. Usage et niveau de maîtrise |  |  | 3. Planning et état |  |  |  | 4. Raccordement et preuve
N° | Moyen de mesure | Identifiant | Emplacement | Catégorie | Usage : caractéristique contrôlée | Niveau de maîtrise | Périodicité (mois) | Dernier étalonnage ou dernière vérification | Prochaine échéance | État | Référence utilisée (étalon, raccordement) | Preuve (certificat, fiche) | Remarque
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Formulas:
Prochaine échéance = IF(OR(I12="",[Périodicité (mois)]=""),"",EDATE(I12,[Périodicité (mois)]))

## Analyse d’impact
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 7.1.5.2
Fiche d’analyse d’impact d’un moyen de mesure inadapté
Quand un moyen est jugé inadapté, on détermine si les résultats antérieurs restent valables et on agit si nécessaire. Une fiche par moyen concerné.
1. Le moyen et l’écart
Référence de la fiche
Moyen concerné (identifiant, désignation)
Écart constaté (sens et valeur)
Caractéristique contrôlée et tolérance
Circonstance du constat
2. La période à analyser
Dernière vérification ou dernier étalonnage jugé conforme
Date du constat
Durée de la période (jours)
3. Les lots mesurés pendant la période
Lots listés |  |  |  | 0
Lots à risque (valeurs proches de la limite) |  |  |  | 0
Pièces à recontrôler |  |  |  | 0
Pièces hors tolérance après recontrôle |  |  |  | 0
Pièces hors tolérance déjà livrées |  |  |  | 0
Information du client à prévoir ? |  |  |  | Non : aucune pièce non conforme livrée
N° | Lot ou ordre de fabrication | Date de mesure | Pièces mesurées | Caractéristique mesurée | Valeurs lues proches de la limite ? | Pièces à recontrôler | Pièces hors tolérance après recontrôle | Déjà livrées au client ? | Action
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4. Décision et suite
Actions sur les pièces
Information du client (oui, non, sans objet)
Sort du moyen
Nouvelle périodicité (mois) et contrôle intermédiaire
Cause probable de la dérive
Fiche clôturée par, le
Pièces jointes (références)

## Exemple inventaire
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 7.1.5
Inventaire et planning des moyens de mesure (exemple fictif)
Douze moyens d’un fabricant de pièces usinées d’une quarantaine de personnes. Date de référence fixée au 21/10/2026.
| Date de référence | 2026-10-21 | En blanc : date du jour. Dans l’exemple : date fixée pour que les états restent lisibles.
| Moyens inscrits | 12
| Échéances dépassées | 1
| À préparer (dans les 30 jours) | 2
| À planifier (aucune date) | 1
| Indication seulement | 1
1. Le moyen |  |  |  | 2. Usage et niveau de maîtrise |  |  | 3. Planning et état |  |  |  | 4. Raccordement et preuve
N° | Moyen de mesure | Identifiant | Emplacement | Catégorie | Usage : caractéristique contrôlée | Niveau de maîtrise | Périodicité (mois) | Dernier étalonnage ou dernière vérification | Prochaine échéance | État | Référence utilisée (étalon, raccordement) | Preuve (certificat, fiche) | Remarque
1 | Micromètre 0–25 mm | MM-014 | Tournage | Mesure dimensionnelle | Diamètres d’arbres Ø 25 h6 | Étalonné par un laboratoire | 6 | 2026-10-14 | 2027-04-14 | À jour | Cales étalons du laboratoire, raccordées | Certificat E-2026-118 | Dérive de 0,008 mm constatée le 14/10/2026 : analyse d’impact AI-2026-004. Fréquence portée de 12 à 6 mois, contrôle interne mensuel.
2 | Micromètre 25–50 mm | MM-015 | Tournage | Mesure dimensionnelle | Diamètres extérieurs de 25 à 50 mm | Étalonné par un laboratoire | 12 | 2026-02-10 | 2027-02-10 | À jour | Cales étalons du laboratoire, raccordées | Certificat E-2026-031
3 | Pied à coulisse 150 mm | PC-007 | Fraisage | Mesure dimensionnelle | Cotes courantes, tolérance ± 0,1 | Vérifié en interne | 6 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | En retard | Jeu de cales étalons CE-01 | Fiche de vérification V-2026-021 | Vérification en retard : à faire cette semaine.
4 | Pied à coulisse 150 mm | PC-008 | Contrôle final | Mesure dimensionnelle | Cotes courantes, tolérance ± 0,1 | Vérifié en interne | 6 | 2026-05-12 | 2026-11-12 | À préparer | Jeu de cales étalons CE-01 | Fiche de vérification V-2026-027
5 | Comparateur à cadran 0,01 | CP-003 | Contrôle final | Mesure dimensionnelle | Battement et planéité | Vérifié en interne | 12 | 2025-12-03 | 2026-12-03 | À jour | Jeu de cales étalons CE-01 | Fiche de vérification V-2025-088
6 | Tampon lisse H7 Ø 20 | TL-020 | Contrôle final | Contrôle passe / ne passe pas | Alésage Ø 20 H7 du support SA-210 | Vérifié en interne | 6 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | À jour | Bagues étalons BE-20 | Fiche de vérification V-2026-040 | Surveillance de l’usure du côté « entre ».
7 | Bague filetée M12 × 1,75 | BF-012 | Contrôle final | Contrôle passe / ne passe pas | Filetages M12 des axes | Étalonné par un laboratoire | 12 | 2026-01-19 | 2027-01-19 | À jour | Étalons de filetage du laboratoire | Certificat E-2026-009
8 | Duromètre Rockwell | DU-001 | Laboratoire | Essais et analyses | Dureté des pièces traitées (28 à 32 HRC) | Étalonné par un laboratoire | 12 | 2025-10-27 | 2026-10-27 | À préparer | Blocs de dureté étalons | Certificat E-2025-204 | Contrôle sur bloc étalon avant chaque série.
9 | Balance 6 kg | BA-002 | Expédition | Essais et analyses | Comptage de pièces par pesée | Étalonné par un laboratoire | 12 | 2026-03-05 | 2027-03-05 | À jour | Masses étalons de classe M1 | Certificat E-2026-044
10 | Thermomètre de la salle de métrologie | TH-004 | Salle de métrologie | Paramètres de procédé | Température de référence (20 ± 2 °C) | Étalonné par un laboratoire | 24 | 2025-01-20 | 2027-01-20 | À jour | Thermomètre de référence du laboratoire | Certificat E-2025-012 | Trois étalonnages conformes : fréquence allongée à 24 mois, décision datée du 20/01/2025.
11 | Afficheur de température de la machine M3 | AF-M3 | Atelier | Moyen à usage indicatif | Indication seulement | Indication seulement |  |  |  | Sans échéance |  |  | Étiquette « indication seulement » : ne sert pas à accepter un produit.
12 | Machine à mesurer tridimensionnelle | MMT-001 | Salle de métrologie | Mesure dimensionnelle | Cotes critiques et formes | Étalonné par un laboratoire | 12 |  |  | À planifier | À définir avec le laboratoire |  | Installée le 12/10/2026 : première vérification à planifier.
13
14
15
16
Formulas:
Prochaine échéance = IF(OR(I12="",[Périodicité (mois)]=""),"",EDATE(I12,[Périodicité (mois)]))

## Exemple analyse d’impact
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 7.1.5.2
Fiche d’analyse d’impact d’un moyen de mesure inadapté (exemple fictif)
Le micromètre MM-014 lit 0,008 mm trop petit : onze lots mesurés depuis la dernière vérification conforme, deux lots à risque, sept pièces hors tolérance sur 200.
1. Le moyen et l’écart
Référence de la fiche |  |  |  | AI-2026-004
Moyen concerné (identifiant, désignation) |  |  |  | MM-014, micromètre 0–25 mm
Écart constaté (sens et valeur) |  |  |  | Lit 0,008 mm trop petit à 25 mm : un arbre de 25,003 mm s’affiche 24,995 mm
Caractéristique contrôlée et tolérance |  |  |  | Diamètre d’arbres Ø 25 h6 : de 24,987 à 25,000 mm
Circonstance du constat |  |  |  | Étalonnage annuel par le laboratoire, certificat E-2026-118
2. La période à analyser
Dernière vérification ou dernier étalonnage jugé conforme |  |  |  | 2026-07-14
Date du constat |  |  |  | 2026-10-14
Durée de la période (jours) |  |  |  | 92
3. Les lots mesurés pendant la période
Lots listés |  |  |  | 11
Lots à risque (valeurs proches de la limite) |  |  |  | 2
Pièces à recontrôler |  |  |  | 200
Pièces hors tolérance après recontrôle |  |  |  | 7
Pièces hors tolérance déjà livrées |  |  |  | 3
Information du client à prévoir ? |  |  |  | Oui : des pièces non conformes ont été livrées
N° | Lot ou ordre de fabrication | Date de mesure | Pièces mesurées | Caractéristique mesurée | Valeurs lues proches de la limite ? | Pièces à recontrôler | Pièces hors tolérance après recontrôle | Déjà livrées au client ? | Action
1 | OF 8062 | 2026-07-20 | 150 | Diamètre Ø 25 h6 | Non | 0 | 0 | Non | Aucune action : lecture éloignée de la limite
2 | OF 8068 | 2026-07-28 | 60 | Diamètre Ø 25 h6 | Non | 0 | 0 | Non | Aucune action
3 | OF 8075 | 2026-08-10 | 200 | Diamètre Ø 25 h6 | Non | 0 | 0 | Oui | Aucune action
4 | OF 8083 | 2026-08-24 | 80 | Diamètre Ø 25 h6 | Oui | 80 | 3 | Oui | Recontrôle à 100 %, tri du stock, information du client, remplacement
5 | OF 8090 | 2026-09-02 | 100 | Diamètre Ø 25 h6 | Non | 0 | 0 | Oui | Aucune action
6 | OF 8098 | 2026-09-09 | 40 | Diamètre Ø 25 h6 | Non | 0 | 0 | Oui | Aucune action
7 | OF 8104 | 2026-09-16 | 120 | Diamètre Ø 25 h6 | Oui | 120 | 4 | Non | Recontrôle à 100 %, tri du lot en stock, remplacement
8 | OF 8112 | 2026-09-25 | 90 | Diamètre Ø 25 h6 | Non | 0 | 0 | Oui | Aucune action
9 | OF 8117 | 2026-10-01 | 250 | Diamètre Ø 25 h6 | Non | 0 | 0 | Non | Aucune action
10 | OF 8124 | 2026-10-06 | 70 | Diamètre Ø 25 h6 | Non | 0 | 0 | Non | Aucune action
11 | OF 8129 | 2026-10-12 | 50 | Diamètre Ø 25 h6 | Non | 0 | 0 | Non | Aucune action
12
13
14
15
4. Décision et suite
Actions sur les pièces |  |  |  | Recontrôle à 100 % des pièces des deux lots à risque ; tri du stock ; remplacement des pièces non conformes
Information du client (oui, non, sans objet) |  |  |  | Oui : lot OF 8083, courrier du 15/10/2026
Sort du moyen |  |  |  | Réglé puis réétalonné
Nouvelle périodicité (mois) et contrôle intermédiaire |  |  |  | 6 mois ; contrôle interne mensuel sur bague étalon
Cause probable de la dérive |  |  |  | Usage continu sur une machine, avec copeaux : usure accélérée du palpeur
Fiche clôturée par, le |  |  |  | Responsable qualité, 19/10/2026
Pièces jointes (références) |  |  |  | Certificat E-2026-118 ; comptes rendus de recontrôle RC-2026-031 et RC-2026-032

## Listes
K-li-T · Listes déroulantes (modifiables)
Ces listes alimentent les menus déroulants des autres onglets. Vous pouvez en modifier le contenu.
Catégorie | Niveau de maîtrise | Sort du moyen
Mesure dimensionnelle | Étalonné par un laboratoire | Réglé puis réétalonné
Contrôle passe / ne passe pas | Vérifié en interne | Réparé puis réétalonné
Essais et analyses | Indication seulement | Réformé
Paramètres de procédé |  | Maintenu avec une fréquence révisée
Moyen à usage indicatif